**Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой**

**предприятием населению во II квартале 2019 года (по районам города).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Определяемые показатели,  ед. измерения | ПДК,  согласно СанПиН  2.1.4.1074-01,  не более | Привокзальный  район | Пролетарский  район | Центральный  район | Советский  район | Зареченский  район |
| 1. | Мутность,  *мг/дм3* | 1,5 | не обн.\*-0,72 | не обн.\*– 0,61 | не обн.\*– 0,64 | не обн.\* – 0,63 | не обн.\*– 0,61 |
| 2. | Цветность, *градусы* | 20 | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* |
| 3. | Жёсткость общая,  *градусы* | 7,0 (10,0) | 7,2 – 9,8 | 5,5 – 5,8 | 6,6 – 8,8 | 8,7 – 9,2 | 7,2 – 7,7 |
| 4. | Железо общее, *мг/дм3* | 0,3 | не обн.\*– 0,15 | не обн.\*– 0,09 | не обн.\*– 0,11 | не обн.\*– 0,11 | не обн.\*­– 0,09 |
| 5. | Общие колиформные бактерии, (ОКБ) КОЕ в 100 см3 | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| 6. | Термотолерантные колиформные  бактерии, (ТКБ) КОЕ в 100 см3 | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |

не обн.\*- полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения

Начальник лаборатории Л.И.Иголкина