**Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой**

**предприятием населению с 16 по 22 декабря 2019 года (по районам города).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Определяемые показатели,  ед. измерения | ПДК,  согласно СанПиН  2.1.4.1074-01,  не более | Привокзальный  район | Пролетарский  район | Центральный  район | Советский  район | Зареченский  район |
| 1. | Мутность,  *мг/дм3* | 1,5 | не обн.\*– 0,92 | не обн.\* – 0,58 | не обн.\*– 0,70 | не обн.\* – 0,75 | не обн.\*– 0,63 |
| 2. | Цветность, *градусы* | 20 | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* |
| 3. | Жёсткость общая,  *градусы* | 7,0 (10,0) | 9,0 – 9,8 | 5,2 – 5,4 | 6,4 – 9,0 | 7,4 – 9,2 | 7,2 – 8,0 |
| 4. | Железо общее, *мг/дм3* | 0,3 | не обн.\*– 0,24 | не обн.\*– 0,08 | не обн.\*– 0,16 | не обн.\*– 0,18 | не обн.\*­– 0,10 |
| 5. | Общие колиформные бактерии, (ОКБ) КОЕ в 100 см3 | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| 6. | Термотолерантные колиформные  бактерии, (ТКБ) КОЕ в 100 см3 | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |

не обн.\*- полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения

Начальник лаборатории Л.И.Иголкина