Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой

предприятием  населению за I квартал 2020 года (по районам города).

| № п/п | Определяемые показатели, ед. измерения | ПДК, согласно СанПиН 2.1.4.1074-01, не более | Зареченский район | Пролетарский район | Центральный район | Советский район | Привокзальный район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мутность, мг/дм3 | 1,5 | не обн.*– 0,68 | не обн.* - 0,62 | не обн.*- 0,64 | не обн.*- 0,65 | не обн.*– 0,80 |
| 2. | Цветность, градусы | 20 | не обн.* | не обн.* | не обн.* | не обн.* | не обн.* |
| 3. | Жёсткость общая, градусы | 7,0 (10,0) | 6,0 – 7,6 | 5,2 – 5,6 | 6,6 – 9,1 | 8,1 – 9,4 | 8,6 – 9,8 |
| 4. | Железо общее, мг/дм3 | 0,3 | не обн.*– 0,11 | не обн.*– 0,09 | не обн.*– 0,13 | не обн.*– 0,13 | не обн.*– 0,18 |
| 5. | Общие колиформные бактерии, (ОКБ) КОЕ в 100 см3 | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| 6. | Термотолерантные колиформные бактерии, (ТКБ) КОЕ в 100 см3 | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |

не обн.*-  полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения

Начальник  лаборатории                                                                                                                        Л.И. Иголкина