Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой

предприятием  населению в  IV квартале 2014 года (по районам города).

| Определяемые показатели, ед.измерения | Нормативы ( ПДК), по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более | Привокзальный район | Пролетарский район | Центральный район | Советский район | Зареченский район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мутность, мг/дм3 | 1,5 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 |
| - Цветность, градусы | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Жёсткость общая, градусы | 10,0* | 8,4-9,6 | 4,9-5,4 | 6,1-9,4 | 8,4-9,5 | 6,7-7,8 |
| - Железо общее, мг/ дм3 | 1,0* | 0,11-0,22 | <0,1-0,14 | <0,1-0,20 | <0,1-0,19 | <0,1-0,12 |
| - Общие колиформные бактерии, (ОКБ) КОЕ в 100 см3 | отсутствие в 100 см3 | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн |
| - Термотолерантные колиформные бактерии, (ТКБ) КОЕ в 100 см3 | отсутствие в 100 см3 | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн |

*  –  согласно п. 3.4.1. прим.2  СанПиН 2.1.4.1074-01,

Начальник  лаборатории                                       Л.И.Иголкина